山西省工程建设地方标准

城市绿地节水技术规程

（征求意见稿）
批准部门：

主编单位：山西省水利发展中心
施行日期：2025年  月  日

前    言
根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2024年工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（晋建科字〔2024〕82号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，关注城市绿地节水技术的发展，认真总结实践经验，参考有关国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分六章和三个附录，主要技术内容有：总则、术语、基本规定、节水设计、节水灌溉、养护管理等。

本规程由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省水利发展中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送山西省水利发展中心（地址：山西省太原市新建路45号，邮政编码：030002），以供今后修订时参考。
	本规程主编单位：
	山西省水利发展中心

	本规程参编单位：
	山西农业大学

	本规程主要起草人员：
	薛    敏   武小钢   范    毅   杨秀云

	
	范锐谦   吴    勇   王春玲   田旭平

	
	陈小平   李兴燕   常    琛   高    亢

	
	刘    洋   苗    叶   马语悦   张    旭
陈    虹   程田妮

	本规程主要审查人员：
	

	
	




目　次
1  总则
1

2  术语
2

3  基本规定
4

4  节水设计
5

4.1  一般规定
5

4.2  竖向设计
6

4.3  灌溉系统设计
7

4.4  种植设计
9

5  节水灌溉
10
5.1  节水灌溉制度
10
5.2  节水灌溉方式
11

5.3  节水灌溉技术参数
12

6  养护管理
13

6.1  土壤管理
13

6.2  地面覆盖
14

6.3  日常管护
15

6.4  管理节水
16
附录A 
17

附录B 
19
附录C 
28

本标准用词说明
29

引用标准名录
30
Contents
1  General Provisions
1

2  Terms
2

3  Basic Requirement
4

4  Water-saving design
5

4.1  General Requirement
5

4.2  Vertical Design
6

4.3  Irrigation System Design
7

4.4  Planting Design
9

5  Water-saving Irrigation
10
5.1  Water-saving irrigation system
10

5.2  Water-saving Irrigation Style
11
5.3  Technical Parameters of Water-saving Irrigation
12

6  Maintenance Management
13

6.1  Soil Management
13

6.2  Ground coverage
14

6.3  Daily maintenance
15

6.4  Water Saving Management
16

Appendix A 
17

Appendix B 
19
Appendix C 
28

Explanation of Wording in This Standard
29

List of Quoted Standards
30
1    总    则
1.0.1    为贯彻新发展理念，落实国家节水行动要求，提升城市水资源集约节约利用水平，规范城市绿地节水技术要求，制定本规程。

1.0.2    本规程适用于山西省城市绿地建设，其他绿地可参照执行。

1.0.3    城市绿地节水技术的使用应遵循“因地制宜、经济适用、运维并重、安全美观”的原则。

1.0.4    城市绿地节水技术除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及山西省现行有关标准的规定。
2    术    语
2.0.1    年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall

通过自然和人工强化的渗透、集蓄、利用、蒸发、蒸腾等方式，场地内累计全年得到控制的雨量占全年总降雨量的比例。

2.0.2    雨水资源利用率 Rainwater resource utilization rate

雨水收集并用于道路浇洒、园林绿地灌溉、景观水体补水和自然渗透的雨水总量与年均降雨量的比值。
2.0.3    微水文分区  micro-hydrological zoning
微水文分区是针对具体的建设地块，根据场地地形因子、土壤特征、气象因子等可能影响蒸散发和径流的因素，将场地划分成区域进行评估分级，从空间上揭示水文特性的相似与差异、共性与个性，以便于科学合理地选择植物和确定改善水文状况的措施。

2.0.4    耐旱乡土植物  drought-tolerant native plants

指适应当地气候和土壤条件，在自然降水条件下能正常生长且需水量显著低于常规园林植物的本土植物物种。
2.0.5    非充分灌溉  deficient irrigation

在可供水量不能完全满足植物生长发育全过程需水要求情况下的灌水方式。

2.0.6    间歇灌溉 surge flow irrigation
按一定时间间隔分次供水的灌水方式。

2.0.7    调亏灌溉 regulated deficit irrigation
在植物特定生育阶段，通常为水分敏感期（如萌芽期、抽稍期等）充分供水，其他阶段适度亏缺的灌溉方式。

2.0.8    亏水灌溉 deficit irrigation

在水资源极度短缺地区，全生育期均供给低于植物需水量的水分，允许轻度至中度水分胁迫的灌溉方式。

2.0.9    有限灌溉 limited irrigation

因水源不足而减少灌溉次数或单次灌水量的灌溉方式。
2.0.10    土壤入渗率 soil infiltration rate

单位时间内单位面积土壤的入渗水量，通常以毫米/小时（mm/h）为单位。

2.0.11    土壤容重 soil bulk density
单位体积土壤烘干后的重量，通常以克/立方厘米（g/cm3）为单位。

2.0.12    土壤渗透系数 soil permeability coefficient

单位时间内单位面积土壤中水分的渗透速率，通常用米/秒或毫米/小时来表示。

2.0.13    喷灌均匀系数 uniformity coefficient of sprinkler irrigation
喷灌面积上喷洒水量分布的均匀程度。
2.0.14    灌溉水利用系数 irrigation water use efficiency

灌溉过程中可被植物利用的水量占总灌溉水量的百分比（%）。
3    基  本  规  定
3.0.1    城市绿地节水应实施全过程精细管控，将节水技术系统融入绿地设计、施工、养护等环节。
3.0.2    城市绿地节水技术应以保障绿地植物基本生长需求为前提，结合当地气候条件、水资源状况和植物特性，科学合理地采用节水措施。
3.0.3    在满足绿地景观功能需求的前提下，应优先选用乡土和引种驯化后在当地耐旱适生的植物，合理配置不同生态习性的植物，培育形成稳定的植物群落。

3.0.4    应建立科学合理的雨水收集利用系统，将年径流总量控制率、雨水资源利用率等指标纳入绿地设计要求。

3.0.5    推广使用再生水灌溉，配套建设相应的输配水管网和水质处理设施，确保灌溉水质安全。

3.0.6    鼓励将物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术应用于绿地灌溉管理。
3.0.7    鼓励定期开展灌溉系统效率评估和节水效果评价，建立持续改进机制。
3.0.8    应符合国家现行有关节水、节能、生态环境保护的标准和规定，并与海绵城市建设等相关要求相协调。

4    节  水  设  计
4.1  一  般  规  定
4.1.1    新（改）建城市绿地在初步设计阶段应当编制节水方案，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。
4.1.2    节水方案应包含以下主要内容:

供水水源、水质及供水方案；
 雨水控制及利用方式；
拟选用的节水抗旱型植物；
供水、灌溉、排水系统工程布置图；
拟采用的计量器具；
拟采用的节水灌溉方式和设备； 

用水量评估；
养护管理方案。 

4.1.3    以总体布局及当地的自然条件、经济条件为依据，结合基址雨水消纳和水资源条件合理设计水景工程，因地制宜合理布局水景的种类、形式，水景应以天然水源为主。

4.1.4    应落实海绵城市规划确定的绿地建设地块的雨水控制利用目标和要求，并与园林景观、建筑、给排水等专业相互配合设计。
4.1.5    绿地内的建筑应充分考虑雨水径流的控制与利用。
4.1.6    新（改）建城市绿地应敷设地下灌溉管网系统。
4.1.7    绿地内配套服务设施采用的生活用水器具应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164 的规定。
4.1.8    城市绿地节水设计除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及山西省现行有关标准。

4.2    竖  向  设  计
4.2.1    城市绿地的竖向设计应以总体设计布局及控制高程为依据，并与相邻用地标高相协调，有利于相邻其他用地的排水，保证排涝通道与场地周边市政排水设施有效连通，确保安全。
4.2.2    按照海绵城市规划确定的绿地功能定位，划分为内部径流控制型和外部客水消纳型，分类因地制宜设置雨水控制利用设施。

4.2.3    内部径流控制型绿地的竖向设计应营造有利于雨水就地消纳的地形，在设计降雨重现期标准下，实现内部径流不直接外排市政雨水系统的目标。
4.2.4    外部客水消纳型绿地的竖向设计应明确外部客水进入公园绿地的预留空间及路径，尽可能保证绿地植物不受涝害。
4.2.5    雨水控制利用设施的设计、建设和运行维护应符合现行国家标准《低影响开发雨水控制利用 设施运行与维护规范》GB/T 42111 和山西省地方标准《海绵城市技术标准》DBJ04/T 344的有关规定。
4.2.6    竖向设计时，应对绿地地形进行汇水分析，提取汇水线、汇水点，根据汇水面积和地形坡度进行绿地雨水资源利用率分析，依据分析结果调整地形设计。
4.2.7    竖向设计完成后，应根据场地蒸散特征、土壤水分特征、场地水环境等可能影响微环境气象条件的因素进行微水文分区，植物配置、灌溉系统的选择与布局宜与微水文分区相结合。
4.2.8    微水文分区的具体方法见附录A。
4.3  灌 溉 系 统 设 计
4.3.1    灌溉系统设计前应收集灌溉区域的地形图、气象、土壤、植物等资料，结合绿地设计方案和微水文分区结果，遵循经济性、实用性和可靠性原则，综合确定绿地灌溉设计方案。
4.3.2    城市绿地灌溉水源包括自来水、河湖水、雨水、再生水等，应优先使用再生水、雨水灌溉，市政再生水输配管网覆盖范围内的应使用再生水，可采用多水源联合调度方式。
4.3.3    用于灌溉的再生水水质应达到现行国家标准《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》GB/T 25499 的要求。
4.3.4   绿地中景观水体、湿地环境和各种水景构筑物补水应使用雨水、再生水、河湖水等非常规水源，再生水水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。
4.3.5    地表径流雨水用于灌溉时应考虑初期雨水和融雪剂对绿地的影响，设置雨水初期弃流等预处理设施，未经净化处理的车行道初期径流雨水不得直接排入道路绿带。
4.3.6    以集蓄雨水作为灌溉水源时，雨水集蓄利用类设施应符合现行国家标准《低影响开发雨水控制利用设施运行与维护规范》GB/T 42111 的要求。
4.3.7    灌溉系统应根据微水文分区，采取分区控制设计，并保证喷洒范围与园林植物的种植范围一致，避免超范围喷洒。
4.3.8    灌溉设计图应标注出每一个喷头可覆盖的喷洒范围并说明计算依据。
4.3.9    灌溉系统宜采用自动控制技术，所选择的控制器应达到以下功能要求：
1 应能对不同灌溉分区的灌溉进行不同的程序控制；
2 控制器应具有自动和手动操作功能；
3 控制器应具有季节调节和间歇灌溉功能；
4 控制器应具有遇雨停灌或延时灌水功能。
4.3.10    鼓励使用数字技术与灌溉技术深度融合，实现绿地水分信息精准感知、灌溉精准决策。
4.3.11    喷灌工程设计、施工、安装应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》GB/T 50085的规定；滴灌、微喷灌工程应符合《微灌工程技术标准》GB/T 50485的规定。

4.4    种  植  设  计
4.4.1    应以城市绿地实际可供水源及水量作为前置条件，规划设计不同需水量的植物类型及其面积。
4.4.2    宜选择乡土植物和引种驯化后在当地适生的植物，应用的面积比例应不低于80%。在符合绿地景观功能前提下，应优先选择耐旱植物；设有生物滞留设施或景观水体的城市绿地，应根据种植地段的水分条件选择相应的旱生、湿生、水生植物。
4.4.3    种植设计应以乔木为主，乔、灌、草相结合，可参考地带性植被群落组成、植被覆盖度和群落结构分层特征等要素，进行植物选择和配植，构建节水型、低维护的复层植物群落。

4.4.4    对场地中已有的适应性强、长势良好的树木、灌木和地被，宜根据景观价值予以保留。
4.4.5    应根据植物耐旱性等级，在满足生态及观赏前提下将需水量相似的植物配置在相应的水文分区内，常见园林植物耐旱性分级见附录B。
4.4.6    除特殊景观需求的绿地外，应控制冷季型草坪配置比例，使其面积比例不高于绿地面积的 30%。冷季型草坪不应在坡度大于或等于20%（1:5）的区域使用。
4.4.7    植物种植应遵循自然规律和生物特性，不应反季节种植和过度密植。
4.4.8    当植株死亡、生长势衰弱、生长过密、种植结构不合理时，应因地制宜地对植物进行调整与补植。
5    节  水  灌  溉
5.1    节 水 灌 溉 制 度

5.1.1    城市绿地用水定额可参照山西省地方标准《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》DB14/T 1049.3的规定执行。
5.1.2    应根据园林植物的耗水特性、土壤性质、生长状况及种植面积等，结合绿地养护等级质量要求，确定灌溉定额、灌溉周期、每次灌溉时间、灌溉量及延续时间。
5.1.3    设有自动气象站的绿地，应根据自动气象站的数据，计算每日蒸散量，核定每次灌溉水量。设有土壤湿度传感器的绿地，应根据土壤水分状况的实测值，以及不同质地类型土壤容重与适宜土壤含水量上、下限的参考值，确定每次灌溉水量。

5.1.4    灌溉水量应以保持植物无萎蔫现象的土壤含水量为标准，并应根据季节和气温调整灌溉量与灌溉时间。
5.1.5    喷灌强度应小于土壤允许喷灌强度，不应产生地表径流。当喷洒强度大于土壤的允许喷灌强度时，应多次进行间歇灌溉，每次灌水的间隔时间应根据土壤的入渗能力并结合观测来确定。

5.2    节 水 灌 溉 方 式

5.2.1    灌溉系统应根据微水文分区，采取分区控制设计。
5.2.2    城市绿地应采用喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌、涌泉灌等节水灌溉方式，并遵循以下原则：

1 面积较大、集中连片种植的草坪宜采用喷灌等方式；
2 面积较小、零碎的种植区宜采用滴灌、微喷等方式；
3 大乔木宜采用小管出流、根部灌溉等方式；
4 小乔木及灌木宜采用滴灌、小管出流等方式；
5 花卉宜采用滴灌、微喷等方式。
5.2.3    用水车浇灌树木花卉时，应接软管，进行缓流浇，保证一次浇足浇透，不得使用高压冲灌。
5.2.4    一天中灌溉的时间应根据季节与气温决定。夏秋高温季节不宜在晴天的中午喷灌或酒灌，宜在12:00之前或16:00之后避开高温时段进行。
5.2.5    水资源紧缺地区绿地灌溉宜根据植物物候期和观赏性状对缺水的敏感性，采用调亏灌溉、亏水灌溉、有限灌溉等非充分灌溉方式。

5.2.6    干旱季节或反季节栽植园林植物时宜采用抗蒸腾剂、防腐促根、免修剪、营养液滴注、设置防风防寒措施等技术。

5.3    节 水 灌 溉 技 术 参 数
5.3.1    喷灌、微喷灌灌溉水利用系数应不低于0.85。
5.3.2    滴灌灌溉水利用系数应不低于0.90。
5.3.3    采用喷灌和微喷灌草坪的喷灌均匀系数应不低于0.75。

5.3.4    灌溉技术参数的试验测定方法按现行行业标准《灌溉试验规范》SL 13 的规定执行。

6    养  护  管  理
6.1    土  壤  管  理
6.1.1    绿化种植土壤质量应符合现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T 340 的规定，土壤质量不良时，应进行土壤改良或更换种植土，提高植物对水分胁迫的抗性。
6.1.2    绿化种植土壤有效土层及表层土粒径应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的要求，提高土壤保水保墒能力。

6.1.3    除有地下空间、屋顶绿化等特殊地段，绿化种植土壤有效土层下应无大面积的不透水层或障碍层，否则应打碎或钻孔，使水分可在种植层和下层土壤之间能有效贯通。

6.1.4    在施工期间不应破坏表层熟土，如进行地形改造则应提前剥离表土层并储存，改造完成后再按设计标高进行回填。
6.1.5    土壤入渗率应在10 mm/h ~ 360 mm/h之间，不满足渗透要求的应进行土壤改良。土壤改良宜使用腐熟的绿化废弃物、有机肥、草炭等有机质，促进土壤团粒结构形成，增加土壤水分渗透能力。
6.1.6    绿地土壤容重大于 1.35 g/cm3或渗透系数小于 10-4cm/s 时，应进行打孔、划破草皮等中耕措施，改善土壤通透性。

6.2    地  面  覆  盖
6.2.1    绿地内一、二级园路、广场和停车场等，应优先采用具有增渗、过滤以及暗管导流等功能的透水铺装。透水铺装可采用材料式透水铺装与缝隙式透水铺装，材料式透水铺装可采用透水砖、透水混凝土等，缝隙式透水铺装可采用植草格、嵌草碎拼、木铺装等。透水铺装结构应符合现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188和《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的要求。

6.2.2    绿地内树池应使用覆盖物，覆盖物的使用应兼顾功能和景观效果。覆盖物可选择有机覆盖物或无机覆盖物，覆盖物的蓄水保墒特性及有效厚度见附录C。
6.2.3    覆盖物的使用应符合下列要求：
1 坡度较大区域、排水口、下水道、河道旁的覆盖物宜采取加固措施，如护网、固定剂等；

2 重点防火区域宜选择阻燃性强的覆盖物；

3 树皮、木片等有机覆盖物的粉碎粒径应大于 2.5cm，小于 1cm 的颗粒不宜超过 25%；

4 选择分解程度高的有机覆盖物，减少有害微生物滋生；

5 常规覆盖厚度应在2.0~10.0cm之间，覆盖面整洁，与周边环境相协调。

6.2.4    有机覆盖物施工使用的固定剂中含有的挥发性物质和半挥发性物质不应高于现行国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600规定的筛选值。

6.3    日  常  管  护
6.3.1    园林绿地的日常养护主要包括浇水，中耕除草；病虫害防治；根据植物生长情况及时追肥、施肥；对植物进行修剪和整形；做好防强风、干热、洪涝，越冬防寒等工作。
6.3.2    应根据绿地的主要功能，明确绿地养护质量要求和养护等级，科学制定周年管理计划，日常养护措施应符合现行行业标准《园林绿化养护标准》CJJ/T 287 的规定。
6.3.3   宜使用水肥一体化技术，将水溶性肥料按植物生长需肥规律进行配比，促进植物健康生长，提高植物抗旱能力。
6.3.4    在常规养护中宜使用缓释肥，以减少施肥次数及灌溉量。
6.3.5    草坪施肥应少量多次，降低修剪频率，以减少水分损耗。
6.3.6    一般情况下绿地草坪修剪高度应不低于7.0cm，高温干旱及少雨季节可适当提高，可使用生长调节剂进行药剂修剪，减少修剪带来的水分损耗。

6.4    管  理  节  水
6.4.1    应对灌溉、景观补水、生活用水等分别安装计量器具，建立用水计量体系，用水计量应符合现行国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB /T 24789的要求。
6.4.2    应制定灌溉系统运行、维护、管理细则，由专人定期检查和维护灌溉设备和供水管网，保证其处于良好的运行状态，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

6.4.3    绿地管理单位应健全节水管理制度，落实内部节水责任制。
6.4.4    绿地管理单位应在重要场所和部位设置节水提示标志。
附录A
(资料性)

微水文分区评分细则

	分值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	土壤

深度(cm)
	<30
	30-40
	40-50
	50-60
	60-70
	70-80
	80-100
	100-120
	>120

	土壤

质地
	砂土、壤质砂土
	砂质壤土
	砂质黏壤土、砂质粘土
	粘土
	粉质粘土
	粉质黏壤土、粉土
	粉质壤土
	壤土
	黏质壤土

	风
	风道
	迎风面
	建筑拐角区
	与主导风向成一定角度，根据角度大小、地面植被、建（构）筑物以及分布格局等予以确定
	防风林、围墙或建筑背风面，根据风障高度以及距离予以确定


续表
	分值
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	日照
	向阳面区域
	部分遮阴区域
	背阴面区域

	
	紧邻玻璃幕墙
	硬质地面围合，紧邻高大建筑物或硬质地面
	其他
	紧邻玻璃幕墙
	硬质地面围合，紧邻高大建筑物或硬质地面
	其他
	紧邻玻璃幕墙
	硬质地面围合，紧邻高大建筑物或硬质地面
	其他

	地形
	较大坡度地面
	缓坡及起伏地形
	洼地

	
	>10%
	10%-7%
	7%-5%
	5%-3%
	3%-1%
	微起伏
	地表局部洼地
	较大面积的低洼地
	雨水汇水区


在将上述各参数的评分综合成总分时，通常按以下的标准给不同的指标分配权重：土壤深度0.26；土壤质地0.22；风0.15；日照0.12；地形0.30。

计算公式为：

场地水文特征值（H）=0.26×土壤深度+0.22 × 土壤质地+0.15 × 风+0.12 ×日照S+0.30 ×地形

根据水文特征值，划定水文分区：H≤3为干旱区；3＜H≤5为半干旱区；5＜H≤7为半湿润区；7＜H≤9为湿润区。

附录B
(资料性)
山西省常见园林植物耐旱性分级

山西省常见园林植物耐旱能力分别见表 B.01—B.05。

表B.01    常见园林植物耐旱能力——乔木
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	松科
	云杉属
	青杄
	Picea wilsonii Mast.
	强

	松科
	松属
	华山松
	Pinus armandii  Franch.
	强

	松科
	松属
	樟子松
	Pinus sylvestris var. mongholica  Litv.
	强

	松科
	松属
	油松
	Pinus tabuliformis  Carrière
	强

	松科
	松属
	白皮松
	Pinus bungeana  Zucc. ex Endl.
	强

	柏科
	刺柏属
	杜松
	Juniperus rigida Siebold & Zucc.
	强

	柏科
	侧柏属
	侧柏
	Platycladus orientalis  (L.) Franco
	强

	柏科
	圆柏属
	龙柏
	Juniperus chinensis Kaizuca
	强

	柏科
	圆柏属
	圆柏
	Juniperus chinensis  L.
	强

	榆科
	榆属
	榆树
	Ulmus pumila  L.
	强

	桑科
	构树属
	构树
	Broussonetia papyrifera  (L.) L'Hér. ex Vent.
	强

	蔷薇科
	李属
	山桃
	Prunus davidiana  (Carrière) Franch.
	强

	蔷薇科
	李属
	山杏
	Prunus sibirica L.
	强

	蔷薇科
	李属
	绢毛稠李
	Prunus wilsonii  (C. K. Schneid.) Koehne in Sarg.
	强

	豆科
	槐属
	国槐
	Styphnolobium japonicum (L.) Schott
	强


续表B.01
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	无患子科
	文冠果属
	文冠果
	Xanthoceras sorbifolium Bunge
	强

	槭树科
	槭属
	五角枫
	Acer pictum subsp. mono (Maxim.) H. Ohashi
	强

	槭树科
	槭属
	元宝枫
	Acer truncatum Bunge
	强

	漆树科
	漆树属
	火炬树
	Rhus typhina L.
	强


	漆树科
	黄栌属
	黄栌
	Cotinus coggygria var.Cinereus Engl.
	强

	苦木科
	臭椿属
	臭椿
	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
	强

	木犀科
	梣属
	白蜡
	Fraxinus chinensis Roxb.
	强

	木犀科
	丁香属
	北京丁香
	Syringa pekinensisSyringa reticulata subsp. pekinensis (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang
	强

	木犀科
	丁香属
	暴马丁香
	Syringa reticulata subsp. amurensis (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang
	强

	银杏科
	银杏属
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	中

	木兰科
	木兰属
	二乔玉兰
	Yulania × soulangeana (Soul.-Bod.) D. L. Fu
	中

	木兰科
	木兰属
	玉兰
	Magnolia denudate (Desrousseaux) D. L. Fu
	中

	杜仲科
	杜仲属
	杜仲
	Eucommia ulmoides Oliv.
	中

	榆科
	榉属
	榉树
	Zelkova serrata (Thunb.) Makino
	中

	杨柳科
	柳属
	馒头柳
	Salix matsudana f. umbraculera Rehd.
	中

	杨柳科
	杨属
	毛白杨
	Populus tomentosa Carrière
	中

	柿科
	柿属
	柿树
	Diospyros kaki Thunb.
	中

	蔷薇科
	李属
	日本樱花
	Prunus×yedoensis Matsum.
	中


续表B.01
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	蔷薇科
	李属
	紫叶碧桃
	Amygdalus persica L.var. persica f. atropurpurea Schneid.
	中

	蔷薇科
	苹果属
	西府海棠
	Malus×micromalus Makino
	中

	蔷薇科
	苹果属
	垂丝海棠
	Malus halliana Koehne
	中

	蔷薇科
	山楂属
	山楂
	Crataegus pinnatida Bunge
	中

	豆科
	皂荚属
	野皂荚
	Gleditsia microphylla D. A. Gordon ex Isely
	中

	豆科
	合欢属
	合欢
	Albizia julibrissin Durazz.
	中

	卫矛科
	卫矛属
	丝绵木
	Euonymus meaackii Rupr.
	中

	无患子科
	栾树属
	栾树
	Koelreuteria paniculata Laxm.
	中

	椴树科
	椴树属
	蒙椴
	Tilia mongolica Maxim.
	中

	七叶树科
	七叶树属
	七叶树
	Aesculus chinensis Bunge
	中

	玄参科
	泡桐属
	泡桐
	Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
	中

	紫葳科
	梓属
	梓树
	Catalpa ovata G. Don
	中


	木樨科
	丁香属
	丁香
	Syringa oblata Lindl.
	中

	杨柳科
	柳属
	垂柳
	Salix babylonica L.
	弱

	杨柳科
	柳属
	金丝柳
	Salix alba ‘Tristis’
	弱

	悬铃木科
	悬铃木属
	法桐
	Platanus orientalis L.
	弱

	锦葵科
	梧桐属
	梧桐
	Firmiana simplex (L.) W. Wight
	弱


B.02  常见园林植物耐旱能力——灌木见表B.02。
表 B.02    常见园林植物耐旱能力——灌木
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	柏科
	圆柏属
	叉子圆柏
	Juniperus sabina L.
	强

	小檗科
	小檗属
	紫叶小檗
	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
	强

	虎耳草科
	溲疏属
	大花溲疏
	Deutzia grandiflora Bunge
	强

	虎耳草科
	山梅花属
	太平花
	Philadelphus pekinensis Rupr.
	强

	蔷薇科
	蔷薇属
	黄刺玫
	Rosa xanthina Lindl.
	强

	蔷薇科
	栒子属
	平枝栒子
	Cotoneaster horizontalis Decne.
	强

	蔷薇科
	木瓜属
	贴梗海棠
	Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai
	强

	蔷薇科
	蔷薇属
	月季
	Rosa chinensis Jacq.
	强

	胡颓子科
	沙棘属
	沙棘
	Hippophae rhamnoides L.
	强

	胡颓子科
	胡颓子属
	胡颓子
	Elaeagnus pungens Thunb.
	强

	山茱萸科
	梾木属
	红瑞木
	Cornus alba L.
	强

	马鞭草科
	莸属
	金叶莸
	Caryopteris×clandonensis 'Worcester Gold' 
	强

	忍冬科
	荚蒾属
	鸡树条荚蒾
	Viburnum opulus subsp. calvescens (Rehder) Sugim.
	强

	忍冬科
	糯米条属
	糯米条
	Abelia chinensis R. Br.
	强

	芍药科
	芍药属
	牡丹
	Paeonia sufruticosa Andrews
	中

	杨柳科
	柳属
	银芽柳
	Salix × leucopithecia Kimura
	中

	蔷薇科
	棣棠属
	棣棠
	Kerria japonica (L.) DC.
	中

	蔷薇科
	珍珠梅属
	珍珠梅
	Sorbaria kirilowii (Regel & Tiling) Maxim.
	中

	蔷薇科
	李属
	郁李
	Prunus japonica Thunb.
	中


续表 B.02
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	蔷薇科
	李属
	紫叶矮樱
	Prunus × cistena N. E. Hansen ex Koehne
	中

	蔷薇科
	绣线菊属
	珍珠绣线菊
	Spiraea thunbergii Siebold ex Blume
	中

	蔷薇科
	李属
	榆叶梅
	Prunus triloba Lindl.
	中

	千屈菜科
	紫薇属
	紫薇
	Lagerstroemia indica L.
	中

	石榴科
	石榴属
	石榴
	Punica granatum L.
	中

	卫矛科
	卫矛属
	胶州卫矛
	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
	中

	卫矛科
	卫矛属
	大叶黄杨
	Buxus megistophylla H. Lév.
	中

	马鞭草科
	紫珠属
	紫珠
	Callicarpa bodinieri H. Lév.
	中

	木犀科
	连翘属
	连翘
	Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
	中

	木犀科
	素馨属
	迎春
	Jasminum nudiflorum Lindl.
	中

	忍冬科
	锦带花属
	锦带花
	Weigela florida (Bunge) A. DC.
	中

	忍冬科
	忍冬属
	金银木
	Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.
	中

	忍冬科
	接骨木属
	接骨木
	Sambucus williamsii Hance
	中


B.03    常见园林植物耐旱能力——竹类见表B.03。
表B.03    常见园林植物耐旱能力——竹类
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	禾本科
	刚竹属
	紫竹
	Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro
	中

	禾本科
	刚竹属
	早园竹
	Phyllostachys propinqua McClure
	中


B.04    常见园林植物耐旱能力——藤本参见表B.04。
表B.04    常见园林植物耐旱能力——藤本
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	豆科
	紫藤属
	紫藤
	Wisteria sinensis (Sims) DC.
	强

	紫葳科
	凌霄属
	凌霄
	Campsis grandiflora (Thunb.) Schum.
	强

	卫矛科
	卫矛属
	扶芳藤
	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
	中

	卫矛科
	南蛇藤属
	南蛇藤
	Celastrus orbiculatus Thunb.
	中

	葡萄科
	地锦属
	五叶地锦
	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
	中

	忍冬科
	忍冬属
	金银花
	Lonicera japonica Thunb.
	中


B.05    常见园林植物耐旱能力——草本参见表B.05。
表B.05    常见园林植物耐旱能力——草本
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	禾本科
	狼尾草属
	狼尾草
	Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
	强

	禾本科
	结缕草属
	结缕草
	Zoysia japonica Steud.
	强

	禾本科
	野牛草属
	野牛草
	Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm.
	强

	禾本科
	大油芒属
	大油芒
	Spodiopogon sibiricus Trin.
	强

	禾本科
	须芒草属
	须芒草
	Andropogon gayanus Kunth
	强

	禾本科
	拂子茅属
	拂子茅
	Calamagrostis epigeios (L.) Roth
	强

	禾本科
	拂子茅属
	宽叶拂子茅
	Calamagrostis brachytricha (Stapf) Govaerts
	强

	禾本科
	羊茅属
	蓝羊茅
	Festuca glauca Vill.
	强

	禾本科
	针茅属
	细叶针茅
	Stipa lessingiana Trin. & Rupr.
	强

	堇菜科
	堇菜属
	紫花地丁
	Viola philippica Cav.
	强

	菊科
	金鸡菊属
	大花金鸡菊
	Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet
	强

	菊科
	蓍属
	蓍草
	Achillea millefolium L.
	强

	菊科
	菊属
	地被菊
	Chrysanthemum × morifolium 'Ground Cover'
	强

	石竹科
	石竹属
	石竹
	Dianthus chinensis L.
	强

	鸢尾科
	鸢尾属
	马蔺
	Iris lactea var. chinensis
	强

	十字花科
	诸葛菜属
	诸葛菜
	Orychophragmus violaceus (L.) O. E. Schulz
	强

	莎草科
	薹草属
	崂峪苔草
	Carex giraldiana Kük.
	强

	百合科
	萱草属
	萱草
	Hemerocallis fulva (L.) L.
	强

	龙舌兰科
	丝兰属
	凤尾兰
	Yucca gloriosa L.
	中

	禾本科
	高羊茅属
	高羊茅
	Festuca elata Keng ex E. B. Alexeev
	中

	禾本科
	黑麦草属
	多年生黑麦草
	Lolium perenne L.
	中

	百合科
	萱草属
	金娃娃萱草
	Hemerocallisfulva cv. Golden Doll
	中


续表B.05
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	百合科
	沿阶草属
	麦冬
	Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker Gawl.
	中

	毛茛科
	耧斗菜属
	耧斗菜
	Aquilegia viridiflora Pall.
	中

	锦葵科
	蜀葵属
	蜀葵
	Althaea rosea  L.
	中

	桔梗科
	桔梗属
	桔梗
	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
	中

	鸢尾科
	鸢尾属
	德国鸢尾
	Iris germanica L.
	中

	鸢尾科
	鸢尾属
	鸢尾
	Iris tectorum Maxim.
	中

	菊科
	蛇鞭菊属
	蛇鞭菊
	Liatris spicata (L.) Willd.
	中

	菊科
	紫菀属
	荷兰菊
	Aster novi-belgii
	中

	菊科
	百日菊属
	百日草
	Zinnia elegans Jacq.
	中

	菊科
	秋英属
	波斯菊
	Cosmos bipinnata Cav.
	中

	菊科
	松果菊属
	松果菊
	Echinacea purpurea (L.) Moench
	中

	菊科
	天人菊属
	天人菊
	Gaillardia pulchella Foug.
	中

	玄参科
	毛地黄属
	毛地黄
	Digitalis purpurea L.
	中

	百合科
	玉簪属
	玉簪
	Hosta plantaginea (Lam.) Asch.
	中

	蔷薇科
	蛇莓属
	蛇莓
	Duchesnea indica (Andrews) Focke
	中

	豆  科
	车轴草属
	白三叶
	Trifolium repens L.
	中

	唇形科
	婆婆纳属
	婆婆纳
	Veronica polita Fries
	中

	唇形科
	荆芥属
	荆芥
	Nepeta cataria L.
	中

	唇形科
	鼠尾草属
	蓝花鼠尾草
	Salvia farinacea Benth.
	中

	花荵科
	天蓝绣球属
	宿根福禄考
	Phlox paniculata L.
	中

	景天科
	景天属
	八宝景天
	Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba
	中

	毛茛科
	毛茛属
	毛茛
	Ranunculus japonicus Thunb.
	弱

	禾本科
	早熟禾属
	草地早熟禾
	Poa pratensis L.
	弱

	美人蕉科
	美人蕉属
	美人蕉
	Canna indica L.
	弱


续表B.05
	科名
	属名
	中文名
	学名
	耐旱能力

	柳叶菜科
	千屈菜属
	千屈菜
	Lythrum salicaria L.
	弱

	唇形科
	薄荷属
	薄荷
	Mentha haplocalyx Briq.
	弱


附录C
(资料性)
C.01  各种地表覆盖物蓄水保墒特点见表 C.01。
表C.01    地表覆盖物蓄水保墒特点
	材料

类型
	材料种类
	蓄水保墒优点
	蓄水保墒缺点
	有效厚度

（cm）

	无机

材料
	砂砾石
	雨水入渗效果好，不分解，有不同规格选择，持久
	可能会压入土壤，自身无保水功能，面积太大时视觉效果不好
	2.5~7.5

	
	碎石
	入渗性能好
	分解后影响土壤化学性质，如果是白色反 光强烈
	2.5~7.5

	
	沙子
	密实，进入土壤后可以增加入渗
	干燥迅速，易吹散，侵蚀，高反射率，视觉效果差
	2.5~5.0

	
	风化花岗岩
	自身具有持水能力，入渗性能好，保水性好，持续时间长
	具有区域选择性，颜色复杂，几年内可能碎裂
	5.0~7.5

	
	蛭石
	自身具有保水能力，入渗性能好，质地轻
	具有区域选择性，颜色复杂，几年内可能碎裂，进入土壤后不能增加土壤持水能力
	5.0~7.5


	
	木屑
	入渗性能好，自身具有一定持水效 果，增加土壤持水能力，许多尺寸可以选择
	易分解
	7.5~10.0

	
	碎树皮
	入渗效果好，自身持水能力强
	价格昂贵，具有区域适宜性，分解较慢，不能增加土壤持水能力
	7.5~10.0

	
	大块的树皮
	入渗效果好，持续时间长
	价格昂贵，具有区域适宜性，分解速度慢，自身持水能力较差
	10.0~15.0

	
	松针
	松散、质地轻，入渗效果好
	具有区域适应性，容易形成表层致密层， 持续时间短
	5.0~7.5


本标准用词说明
1    为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2    条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
《节约用水技术规范》GB 21534

《用水单位水计量器具配备和管理通则》 GB 24789

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600

《园林绿化工程项目规范》GB 55014

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921

《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》GB/T 25499
《公共机构节水管理规范》GB/T 42111 

《喷灌工程技术标准》GB/T 50085 

《节水灌溉工程技术标准》 GB/T 50363

《微灌工程技术标准》GB/T 50485 

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ  82

《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135
《节水型生活用水器具》CJ/T 164
《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188 
《园林绿化养护标准》CJJ/T 287

《绿化种植土壤》CJ/T 340

《灌溉试验规范》SL 13 

《喷灌与微灌工程技术管理规程》SL236  
《海绵城市技术标准》DBJ04/T 344

《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》DB14/T 1049.3










2



